文件编号：XAJZ-AQB-FXPG

文件版本：FXPG02

企业标准：内部资料

内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司

安全风险评估报告

编制单位：内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司

编制日期：2020年5月6日

目   录

1、公司概况	1

2、风险评估原则	1

3、评估对象及目标	2

4、风险评估程序和评估方法	2

5 危险有害因素辨识、分析	4

6、风险评估内容	9

7、风险对策措施及建议	10

8、风险评估结论	20

内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司

安全风险评估报告

- 1、公司概况

- 内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司现有建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质、消防设施工程专业承包二级资质、钢结构工程专业承包二级资质、起重设备安装工程专业承包三级资质、预拌混凝土专业承包（不分等级）。公司注册资本金5023万元，现有职工1057人，其中：各类工程技术人员759人，占职工总数的71％。公司拥有各种先进的施工设备和各类专业工程技术人员，现拥有总资产7.45亿元。公司先后两次荣获全国优秀施工企业称号，还先后获得了全国重合同守信用单位、两次获得全国“安康杯”竞赛优胜单位、全国工程建设质量管理优秀QC小组、全国模范劳动关系和谐企业、全国建筑业AAA”级信用企业，全区守合同重信用单位、全区安全生产先进单位、全区诚信单位、全区思想政治工作先进单位、全区社会主义劳动竞赛先进单位、全区建设系统精神文明建设先进单位。公司连续两年荣获自治区用户满意企业、自治区用户满意建筑工程荣誉称号。自治区公益事业优秀单位、自治区扶残助残先进集体、内蒙古最具社会责任感企业、2012-2013年度自治区四星级诚信单位、2013年度自治区A级信用企业、全区保障性住房安居工程优秀工程项目、全区保障性住房安居工程竞赛优秀组织单位、全区企业统计规范化建设示范单位、2016年度自治区优秀建筑业企业、自治区“五一劳动奖状”自治区“职工职业道德建设标兵单位”2017年度自治区工程质量管理优秀企业，2019年内蒙古自治区建筑业优秀企业，2019年内蒙古自治区建筑安全生产优秀企业，2019年度自治区工程质量管理优秀企业。兴安盟十佳诚信企业、兴安盟安全生产先进单位、兴安盟建设系统施工质量管理先进单位等多项殊荣。“鑫安建筑”被认定为内蒙古著名商标。

- 2、风险评估原则

风险评估目标是从生产源头查清风险因素，合理确定风险等级，放弃或修改残留风险高的生产方案，提出风险处理和监控措施，进行系统的风险管理，提高风险的管理水平，保障安全生产、保护环境、控制投资、提高效益。

风险评估和管理在实施中应动态调整，以保证风险评估得以顺利进行。

- 3、评估对象及目标

评估对象为内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司在工程项目施工中可能出现的安全方面风险。

按照各岗位工作程序着手，从生产各岗位人员的，所有的常规和非常规工作中活动查清危害因素以及所有生产现场使用的设备设施和作业环境中存在的危害，采用管理手段和科学地评估方法（定量测评法）进行评估，加强管理引导和个人防护措施，遏制事故，避免人生伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

拟通过风险评估，确定风险等级，并针对各项风险因素（事件）拟定初步处理方案，以将各类风险降到可接受的水平。

- 4、风险评估程序和评估方法

4.1、评估程序及解决手段：

确认各岗位作业程序——识别安全风险——分析安全风险——管理控制与预防措施

4.2风险评估方法

风险评估采用LEC法，即按照危险源的危险系数和危险级别进行综合评价，最终确定危险源的风险等级或危害程度。危险系数评价和危险级别确定如下：

4.2.1 危险系数可以用下式表示：

D=LEC

D——	危险系数；

L——	发生事故的可能性大小；

E——	人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；

C——	一旦发生事故会造成的损失后果。

| L值 | 事故发生的可能性 | E值 | 暴露于危险环境的频繁程度 | C值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 | 10 | 连续暴露 | 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 6 | 相当可能 | 6 | 每天工作时间暴露 | 40 | 灾难，数人死亡 |
| 3 | 可能，但不经常 | 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 1 | 可能性小，完全意外 | 2 | 每月一次暴露 | 7 | 严重，重伤 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 | 1 | 每年几次暴露 | 3 | 重要，致残 |
| 0.2 | 极不可能 | 0.5 | 非常罕见地暴露 | 1 | 引人注目，需要救护 |
| 0.1 | 实际不可能 |  |  |  |  |

4.2.2 危险级别可以按照如下表式确定：

| D值 | 危险级别 | 是否可承受 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险 | 不可承受，极其危险，不能继续作业 |
| 160~320 | 高度危险 | 不可承受，高危险，需要立即整改 |
| 70~160 | 显著危险 | 可承受，限时整改 |
| 20~70 | 一般危险 | 可承受，需要注意 |
| <20 | 稍有危险 | 可承受 |

4.2.3 危险源分级控制

稍有危险：可以不采取措施，且不保留文件记录，但应在作业过程中遇有相关项目时提醒职工注意；

一般危险：应考虑适当采取不用增加额外成本的控制措施，努力将风险降低到最低水平；

显著危险：应作为制定施工作业方案时考虑的安全因素之一，并在作业区适当位置设置显著安全标志提醒作业人员和外来工作人员注意危险；

高度危险：重点监控对象，必须制订专项方案经批准后实施，并制订应急救援预案，准备应急救援物资，配备应急救援人员，在规章制度中明确控制和测量方法；

极其危险：必须采取措施努力降低风险，在经过评估确认风险已经降低到可控制程度后方可以继续作业。

5 危险有害因素辨识、分析

5.1 危险化学品重大危险源辨识

危险化学品重大危险源辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），重大危险源分级依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令40号，〔2015〕77号修订）。

该项目无列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的重大危险源辨识物质。

经辨识，该项目不构成危险化学品重大危险源。

5.2 生产中的危险有害因素辨识、分析

根据全国建筑施工伤亡事故统计，并通过对事故的类别、原因、发生的部位等进行的分析得知，高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故等五种是建筑业最常发生的事故，占事故总数的85%以上，因此，这五种事故称为“五大伤害”。此外，中毒和火灾也是多发性事故。所以，我公司主要事故类型和危害程度分析如下：

## 5.2.1 坍塌危害因素分析

在施工过程中，可能发生坍塌事故的部位主要有基坑坍塌、脚手架坍塌、模板及支架坍塌、在建工程或比邻建筑物坍塌。

- 基坑坍塌表现在边坡堆料小于安全距离或堆料荷载过大、边坡排水不当、边坡水平及位移观测不及时等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

（2）脚手架坍塌表现在搭设钢管、扣件材质不符合、地基承载力不符合、剪刀撑设置不符合、脚手架连墙件缺失、脚手架上超载堆料、建筑机械碰撞等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

（3）模板及支架坍塌表现在模板及支架材料不符合、未按专项施工方案施工、施工荷载或施工设备、材料自重超出设计要求、混凝土强度未达到拆模要求提前拆模等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

（4）在建工程或比邻建筑物坍塌表现在工程质量严重不合格、基坑开外未对比邻建筑进行支护和监控、自然灾害导致的建筑物坍塌（如泥石流、山体滑坡）等

## 5.1.2高处坠落危害因素分析

在施工过程中，可能发生高处坠落事故主要体现在脚手架扣件质量低劣造成架体倒塌、高处作业人员没有正确使用安全“三宝”、“四口”安全防护不严、安全管理检查不到位、雨雪天后高处作业没有防滑措施等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

## 5.1.3机械伤害危害因素分析

在施工过程中，可能发生机械伤害事故主要体现在机械设备防护不到位、工作人员操作不当、安全管理检查不到位。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

## 5.2.4触电危害因素分析

在施工过程中，可能发生触电事故主要体现在机械设备漏电、雨天后配电箱内进水导致漏电、电气设备接线不正确、未执行“三相五线”制、漏电保护器失灵、安全管理检查不到位等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

## 5.2.5物体打击危害因素分析

在施工过程中，可能发生物体打击事故主要体在在高处作业物料堆放不平稳、架上抛掷物品、不正确使用劳保用品、不遵守劳动纪律、安全管理不到位等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

## 5.2.6塔吊危害因素分析

在施工过程中，可能发生高层塔吊施工事故主要体现在：

（1）塔吊作业中突然安全限位装置失控，发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物，或违反安全规程操作，造成重大事故（如倾倒、断臂）；

（2）基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。

（3）自然灾害（如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等）对设施的严重损坏。

（4）塔吊拆装和顶升过程中发生的人员伤亡事故。

（5）运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。

事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

## 5.2.7火灾爆炸危害因素分析

在施工过程中，可能发生火灾事故主要体现在易燃易爆物品使用及保管不当、动用明火时没有专职看火人员、消防设施配备不齐全、安全管理检查不到位等。事故发生后会造成人员伤亡或机械设备损坏。

## 5.2.8中毒危害因素分析

在施工过程中，可能发生食物中毒事故主要体现在地下作业环境存在的各种毒气、现场焚烧的有毒物质、食堂采购的食物中含有毒物质或工人食用腐烂、变质食品；工人冬季取暖时发生煤气中毒、豆角等未彻底炒、煮熟等。在由于工地人员多，饮食卫生关系众多人员的生命健康。一旦发现食物中毒事故，将会导致施工现场人员的生命健康受到威胁和直接的经济损失。

5.2.9有限空间危害因素分析

施工现场内罐体、各类井沟、水窖等属于有限空间。有限空间环境复杂，空间狭窄，经常涉及维护、修理等工作，极易发生缺氧窒息、中毒、淹溺、高处坠落、触电、机械伤害等危险有害因素

5.2.10职业卫生危害因素分析

生产过程中的主要有害因素包括：粉尘、噪声与振动等。

5.2.10.1  噪声与振动

产生噪声与振动的主要设备为各种泵、搅拌设备机、变压器等设备。

产生噪声与振动的主要原因如下：

（1）由于机械的摩擦、转动等运动而引起的机械性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声。

（2）对产生噪声较大的部位未采取消音、隔音措施。

（3）产生噪声与振动的设备未设置减震基础。

5.2.10.2  粉尘

原料输送、卸料、搅拌等作业中会产生粉尘或烟尘。如果在粉尘作业环境中长时间工作吸入粉尘，且未按照规定佩戴使用劳动防护用品，可能引起肺部组织纤维化、硬化，丧失呼吸功能，导致尘肺病。

本项目主要危险、有害因素分布情况见下表。

表5-2-1主要危险有害因素辨识表

| 序号 | 危险、有害因素 | 存在场所及部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍塌 | 施工现场的基坑、沟槽、脚手架、模板、塔吊、临时用房、围墙以及生产设备基础等 |  |
| 2 | 高处坠落 | 高度大于2m的作业面（包括高空、洞口、临边作业） |  |
| 3 | 机械伤害 | 施工现场、各生产厂区 |  |
| 4 | 触电伤害 | 外电线路、配电室、各生产厂区的供配电设施、电气设备、供电线路以及接触漏电的金属、湿地等导体处 |  |
| 5 | 物体打击 | 施工现场、各生产厂区 |  |
| 6 | 起重伤害 | 生产和维修设备过程中 |  |
| 7 | 火灾、爆炸 | 施工现场、库房、办公区、生活区、木工生产厂区 |  |
| 8 | 中毒 | 地下作业、现场焚烧的有毒物质、食堂、冬季采用煤气或燃煤取暖的办公区、生活区 |  |
| 9 | 有限空间作业 | 罐体内、管道内焊接、地沟、消防水池内施工、仓库等 |  |
| 10 | 噪声与振动 | 各种泵、搅拌设备、振捣设备、钢筋加工设备等设备 |  |
| 11 | 粉尘 | 原料输送、卸料、搅拌等作业中 |  |

5.3 风险清单表

根据对以上主要危险、有害因素进行分析，结合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中超过一定规模的危大工程的要求，（以下简称超危）辨识可能产生较大生产安全事故的风险因素，确定其产生的原因和可能造成的后果，结果见下表。

主要风险清单表

| 序号 | 风险事件 | 风险产生的原因 | 危险源类别 | 后果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍塌 | 防护措施不到位、检修不力、违章操作 | 机械操作、人员操作 | 可能引发人员伤亡一般和较大安全事故 |  |
| 2 | 高空坠落 | 安全防护措施不到位、人员意识差 | 机械操作、人员指挥 | 可能引发人员伤亡的一般安全事故 |  |
| 3 | 机械伤害 | 违章操作 | 机械操作 | 可能引发人员伤亡一般安全事故 |  |
| 4 | 触电 | 防护措施不到位、违章操作 | 人员操作 | 可能引发人员伤亡一般安全事故 |  |
| 5 | 物体打击 | 违章操作 | 人员操作 | 可能引发人员伤亡一般安全事故 |  |
| 6 | 起重伤害 | 违章操作、指挥不明 | 机械操作、人员指挥 | 可能引发人员伤亡的一般安全事故 |  |
| 7 | 火灾、爆炸 | 消防措施不到位 | 人员操作 | 可能引发火灾或爆炸的较大安全事故 |  |
| 8 | 中毒 | 防护措施不到位、 违章操作 | 人员操作 | 可能引发人员伤亡一般和较大安全事故 |  |
| 9 | 有限空间作业 | 防护措施不到位、 违章操作、指挥不明 | 有毒气体、人员操作、人员指挥 | 可能引发人员伤亡的一般安全事故 |  |

- 6、风险评估内容

按照LEC定量评估办法，根据施工现场可能存在的安全风险或安全因素分别进行评价，确定该公司生产过程中的风险等级。见下表：

内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司安全危险源辨识与风险评价调查表

| 序号 | 作业活动 | 可能导致事故 | 作业条件危险性评价 |  |  |  | 危险级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 高空作业 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 高度危险 |  |
| 2 | （超危）深基坑 | 坍塌 | 3 | 6 | 40 | 270 | 高度危险 |  |
| 3 | （超危）脚手架 | 坍塌 | 3 | 6 | 40 | 270 | 高度危险 |  |
| 4 | （超危）模板 | 坍塌 | 3 | 6 | 40 | 270 | 高度危险 |  |
| 5 | 生产机械作业 | 机械伤害 | 1 | 3 | 7 | 15 | 一般危险 |  |
| 6 | 现场用电 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 42 | 一般危险 |  |
| 7 | 起重作业 | 起重伤害、机械伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |  |
| 8 | 垂直交叉作业 | 物体打击 | 1 | 2 | 3 | 45 | 一般危险 |  |
| 10 | 有限空间 | 窒息 | 0.5 | 3 | 15 | 6 | 需要注意 |  |
| 11 | 食堂就餐 | 中毒 | 1 | 6 | 40 | 40 | 需要注意 |  |

- 7、风险对策措施及建议

按照评估结果，本工程风险最高等级为高度危险，主要危险作业活动为高空作业、（超危）深基坑、（超危）脚手架、（超危）模板，属于不可承受的危险级别，需采取针对措施将风险降低至可接受或可忽略范围，故制定危险对策措施表，并在施工过程中，积极研究分析，细化处理措施，以期最大程度的降低风险至可接受范畴。

7.1 坍塌事故预防监控措施

（1）严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工。

（2）基础工程施工前要制定有针对性的施工方案，按照土质的情况设置安全边坡或固壁支撑。基坑深度超过5m必须制定专项支护设计方案并经过专家论证后实施。对基坑、井坑的边坡和固壁支架应随时检查，对挖出的泥土，要按规定放置，不得随意沿围墙或临时建筑堆放。

（3）施工中严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在楼层或屋面的堆放数量和重量，以避免产生过大的集中荷载，造成楼板或屋面断裂。

（4）基坑施工要设置有效排水措施，雨天要防止地表水冲刷土壁边坡，造成土方坍塌。

（5）及时观察观测边坡土体情况，发现边坡有裂痕、疏松或支撑有折断、走动等危险征兆，及时反应到上级部门，并立即停止施工，撤出影响范围内所有施工人员。

7.2高处坠落及物体打击事故预防监控措施

（1）认真贯彻执行有关安全操作规程，严禁架上嘻戏、打闹、酒后上岗和从高处向下抛掷物块，以避免造成高处坠落和物体打击。

（2）施工现场使用的高处作业吊篮，必须制定安装和拆除施工方案，严格遵守安装和拆除顺序，配备齐全有效限位装置。在运行前，要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查验收，经确认合格有效，方可使用。

（3）凡在距地2m以上的高空作业必须设置有效可靠的防护设施，防止高处坠落和物体打击。

（4）使用的吊装设备配备齐全有效限位装置。在运行前，要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查。吊钩要有保险装置。

（5）脚手架外侧边缘用密目式安全网封闭。搭设脚手架必须编制施工方案和技术措施，操作层的跳板必须满铺，并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭设脚手架前，须向工人作较为详细的交底。

（6）模板工程的支撑系统，必须进行设计计算，并制定有针对性的施工方案和安全技术措施。

7.3触电事故预防监控措施

（1）坚持电气专业人员持证上岗，施工现场做到临时用电的架设、维护、拆除等由专职电工完成，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

（2）建立临时用电检查制度，按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

（3）检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。

（4）临时配电线路必须按《施工现场临时用电安全技术规范》进行安装架设。在建工程的外侧防护与外电高压线之间必须保持安全操作距离。达不到要求的，要增设屏障、遮栏或保护网，避免施工机械设备或钢架触高压电线。无安全防护措施时，禁止强行施工。

（5）施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

（6）综合采用TN-S系统和漏电保护系统，组成防触电保护系统，形成防触电二道防线。

（7）雨天禁止露天电焊作业。

（8）各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

（9）坚持临时用电定期检查制度。

7.4机械伤害事故预防监控措施

（1）机械设备应按其技术性能的要求正确使用。随时检查安全装置是否失效，缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

（2）按规范要求对机械进行验收使用，验收合格后方可使用。

（3）机械操作工按操作规程操作，，工作期间坚守岗位，按操作规程操作，遵守劳动纪律。

（4）严禁对处在运行和运转中的机械进行维修、保养或调整等作业。

（5）机械设备应按时进行保养，当发现有漏保失灵或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用。禁止操作故障设备

7.5起重伤害（塔吊）事故预防监控措施

（1）塔式起重机的基础，必须严格按照使用说明书和方案进行。塔式起重机安装前，应对基础进行检验，符合要求后，方可进行塔式起重机的安装。

（2）安装及拆卸作业前，必须认真研究作业方案，严格按照架设程序分工负责，统一指挥。

（3）安装时必须保证安装过程中各种状态下的稳定性，必须使用专用螺栓，不得随意代用。

（4）塔式起重机附墙杆件的布置和间隔，应符合说明书的规定。当塔身与建筑物水平距离大于说明书规定时，应验算附着杆的稳定性，或重新设计、制作，并经技术部门确认，主管部门验收。在塔式起重机未拆卸至允许悬臂高度前，严禁拆卸附墙杆件。

（5）塔式起重机必须按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及说明书规定，安装起重力矩限制器、起重量限制器、幅度限制器、起升高度限制器、回转限制器等安全装置。

（6）塔式起重机操作使用应符合下列规定：

塔式起重机作业前，应检查金属结构、连接螺栓及钢丝绳磨损情况；送电前，各控制器手柄应在零位，空载运转，试验各机构及安全装置并确认正常。

塔式起重机作业时严禁超载、斜拉和起吊埋在地下等不明重量的物件；

吊运散装物件时，应制作专用吊笼或容器，并应保障在吊运过程中物料不会脱落。吊笼或容器在使用前应按允许承载能力的两倍荷载进行试验，使用中应定期进行检查；

吊运多根钢管、钢筋等细长材料时，必须确认吊索绑扎牢靠，防止吊运中吊索滑移物料散落；

两台塔式起重机之间吊物的垂直距离不应小于2m。当不能满足要求时，应采取调整相临塔式起重机的工作高度、加设行程限位、回转限位装置等措施，并制定交叉作业的操作规程；

沿塔身垂直悬挂的电缆，应使用不被电缆自重拉伤和磨损的可靠装置悬挂；

作业完毕，起重臂应转到顺风方向，并应松开回转制动器，起重小车及平衡重应置于非工作状态。

（7）塔吊必须由具备资质的专业队伍安装和拆除，安装、顶升、拆除必须先编制施工方案，经公司总工审批后遵照执行，作业人员必须持证上岗，工作时佩带好个人防护用品，严格按方案施工，做好塔吊拉接点拉牢工作，防止架体倒塌。安装完毕后经检测部门检测合格并在建设行政主管部门备案后方可投入使用。

（8）塔吊司机操作时，必须严格按操作规程操作，不准违章作业，严格执行“十不吊”，操作前必须有安全技术交底记录，并履行签字于续。

（9）严格执行日常维修保养制度，定期进行检查维护，确保各部件和限位保险装置灵敏可靠。

（10）严禁擅自拆除限位保险装置或人为造成限位保险装置失灵。

7.7火灾、爆炸事故预防监控监控

（1）各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案，建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。

（2）根据施工的具体情况制定消防保卫方案，建立健全各项消防安全制度，严格遵守各项操作规程。

（3）每日对工程场地进行安全巡检。油漆、稀料等易燃易爆物品必须按照有关要求设立专门仓库或存储点，并有专人管理。

（4）严格控制施工现场吸烟现象，严格对明火作业进行安全把关，施工前必须开具动火证并设专人监护。

（5）作业现场配备充足的消防器材。

（6）特种作业人员持上岗证。

7.8中毒事故预防监控措施

（1）地下封闭作业环境施工时，要现进行毒气试验，并配备通风设施。

（2）严禁现场焚烧有害有毒物质。

（3）工人生活设施符合卫生要求，不吃腐烂、变质食品。炊事员持健康证上岗。暑伏天要合理安作息时间，防止中暑脱水现发生

7.9 防有限空间事故的安全措施

（1）在有限空间作业必须履行工作票或操作票手续，进入前必须进行强制通风30分钟以上，禁止使用氧气通风；

（2）在有限空间工作，进入前应对氧气浓度进行检测，氧气浓度在19%以上，方可进行作业；

（3）在有限空间使用潜水泵、通风机及行灯等电气工具时应认真检查电源线不得有裸露部位，确保绝缘良好。作业时要使用12伏以下照明电源，行灯变压器及漏电保护器必须放置在入口2米以外。在使用潜水泵抽水过程中人员禁止进行检修及操作；

（4）在有限空间进行焊接作业时必须做好绝缘措施，敷设绝缘橡胶板，作业人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套，电焊带不能有裸漏部位，电焊钳应使用绝缘合格的材料，必须做好通风排烟工作；

（5）要求有限空间外的监护人员（不得少于二人）应不间断的监护，并经常与有限空间内作业人员进行通话（间隔时间不能超过一分钟），观察有限空间内作业人员是否有异常动作，若有异常动作，监护人应立即将作业人员通过安全绳协助作业人员脱离作业场地，除去防毒面具并进行紧急施救。同时，要立即起动相应的事故应急救援预案，将伤者及时送往医院救治。

（6）作业人员进入密闭罐体、消防水池等容积较大的设备，必须系安全绳并正确使用双背肩安全带，安全绳的末端留在外部分不少于1.5米并固定牢固，便于井外监护人员施救。

（7）作业人员进入密闭罐体、管道、地下管沟、消防水池等现场，必须有人监护，并把现场地面、平台清理干净，严防高处坠物伤及作业人员。

（8）作业人员使用的安全绳、正压呼吸器等设施，使用前必须认真检查，确保能正常使用时方可使用。

- 8、风险评估结论

通过风险评估，识别内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司生产过程中存在坍塌、高处坠落、机械伤害、触电伤害、物体打击、起重伤害、火灾、爆炸、中毒、有限空间作业等安全风险。通过采取相应措施可以降低以上风险在可接受的程度，生产中应做好相关风险防范工作。