**附件三**

安全防护、文明施工措施费用考核表（主体施工阶段）

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 序号 | 类别 | 考核标准 | 应得分数 | 实得分数 |
| 1 | 文明施工与环境保护 | 1. 围挡设置不符合要求，扣5分
2. 现场大门及车辆冲洗设施不符合要求，扣3-5分
3. 主干道、加工区未硬化和现场未绿化，扣1-5分
4. 八牌两图不符合要求，扣3-5分
5. 未设置旗杆旗台，扣3-5分
6. 未设置安全标志牌、操作规程牌，扣3-5分
7. 办公区、生活区未达标，扣1-5分
8. 材料未分类码放，设牌，扣1-5分
9. 消防器材不符合要求，扣1-5分
10. 未采取砂石覆盖和降尘措施，扣1-5分
11. 未设置水冲式厕所，扣2分
12. 现场垃圾存放、清运不符合要求，扣扣1-3分
 | 30 |  |
| 2 | 高处作业防护 | 1. 个人防护用品不符合要求，扣5-10分
2. 定型化防护棚不符合公司图集要求，扣5-10分
3. “四口”未按公司图集要求设置防护设施，扣5分
4. “五临边”未按公司图集要求设置防护设施，扣5分
5. 立网、平网封闭不严，扣5-10分
6. 卸料平台设置不符合要求，扣5分
7. 未设置上人斜道，扣5分
8. 架体基础不满足承载力要、未设置排水设施扣5分
 | 20 |  |
| 3 | 临时用电 | 1. 配电室总柜参数设置不符合要求，扣1-5分
2. 分箱、开关箱位置和参数不符合要求，扣1-5分
3. 违反“一机一闸一漏”、乱拉线、电缆未埋地，扣5分
4. 未按要求重复接地、防雷接地，扣1-5分
5. 未按要求做外电防护，扣1-5分
6. \*未设保护接零，不符合TN-S保护接零系统，扣5分
 | 20 |  |
| 4 | 应急救援 | 1. 应急物资不全，扣2-6分
 | 10 |  |
| 5 | 安全教育 | 1. \*未做三级安全教育培训，扣5分
2. \*特种所业人员是否持证上岗，扣10分
3. \*安管人员是否持证上岗，扣10分
 | 10 |  |
| 6 | 其他 | 1. 安责险是否按要求缴费，扣10分
2. \*特种设备是否按要求检验检测，扣10分
3. \*超危大工程是否按要求编制方案、专家论证，扣10分
4. \*安全防护、文明施工措施费用是否单独列支，扣10分
 | 10 |  |
| 考核项目合计 |  | 100 |  |

注：\*标记的是保证项目，保证项目得分率必须100%否则考核结果不合格处理。

考核人： 拨款比例： 考核日期：